	ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

________________

ASOCIACIÓN REGIONAL III

(AMÉRICA DEL SUR)

GRUPO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (GTIDT)EN LA REGIÓN III

SEXTA REUNIÓN

ASUNCIÓN, PARAGUAY, 12 A 16 DE MAYO DE 2014
	RA III/WG-PIW-05/Doc.04
(28.IV.2014)

  ______
PUNTO 5.1
Original:  Español


Revisión Y Resumen del estado del Sistema de Observación de la  Región III

(Suministrado por Mr Gastón Torres, Subgrupo de observaciones del GTIDT)

	RESUMEN Y PROPOSITO DEL DOCUMENTO

Este documento resume  el estado actual del Sistema de Observaciones en la Región III y su evolución.



ACCIONES PROPUESTAS


Se invita a la reunión a que haga uso de la información contenida en el presente documento cuando examine los puntos pertinentes al sistema de observaciones en la Región III.

RESUMEN DEL ESTADO DE  LA RED DE SUPERFICIE Y ALTURA EN LA REGION  III 


Desde la última reunión sostenida en Paraguay en abril del 2010 y última sesión de la AR-III en Bogotá, Colombia, en septiembre de 2010, el GOS ha presentado sólo leve progresos en el aumento de estaciones en la RBSN, en cambio el total de estaciones de la  RBCN ha permanecido constante.
I.
Estado actual de la RBSN y RBCN en la Región III   

1.-RSBN
La RBSN (Anexo), está constituida por 442 (incluida Guyana Francesa, Guyana y Island) registrando un aumento en comparación con el año 2006 que fue 416 estaciones y el año 2010 con un registro de 413, de las cuales aproximadamente el 40% realiza 8 observaciones diarias.
Se agrega un estación en chile y una en Perú que aún no han sido registradas en el Vol.A.

En relación a la disponibilidad de reportes sinópticos, estos disminuyeron de 64% en 2006 a 58% en 2010. A octubre del 2013 los porcentaje de Sinópticos recibidos en los Centros Mundiales son de aprox.  21% correspondiente a 91 estaciones

En general el  62 % de las estaciones de superficie realiza una o más observaciones diarias. Hasta octubre del  2009, cerca del 40% de las estaciones realizaba 8 observaciones diarias (programa completo), lo que ha significado un pequeño aumento respecto el 2004/2006 (39%), pero el  año 2014 presenta una disminución a un 37% (Anexo). 

	Año


	Número
total de estaciones en la RSBN
	Número de estaciones que efectúan 8 observaciones diarias.
	Número de estaciones que efectúan observaciones diarias sólo a las horas fijas principales
	Número de estaciones que efectúan al menos una observación
	Número de estaciones silenciosas

	
	

	2004
	435
	170
	39%
	0
	0%
	242
	56%
	22
	5%

	2006
	416
	163
	39%
	5
	1%
	229
	55%
	19
	5%

	2010
	413
	165
	40%
	4
	1%
	227
	55%
	17
	4%

	2014
	442
	163
	37%
	2
	0.4%
	276
	62%
	1
	0.2%


	 Region 

III
	N° de estaciones RBSN por País
(superficie)
	N° de estaciones que efectúan 8 observaciones diarias

	  
	2014
	2014

	Argentina
	59
	58

	Bolivia
	36
	3

	 Brasil
	164
	28

	Chile
	22
	14

	Colombia
	24
	5

	Ecuador
	42
	3

	Guyana Francesa
	4
	4

	Guyana
	6
	1

	Island
	2
	2

	Paraguay 
	19
	5

	Perú
	29
	8

	Surinam 
	7
	6

	Uruguay 
	6
	4

	Venezuela 
	22
	22

	Total
	442
	163


2.-RCBN
La  RCBR (Anexo) se disminuyó a 303 estaciones considerando los informes anteriores de 308 en el 2010 y 305 en el 2006., de las cuales 18 son GUAN y 285 a CLIMAT.
Existen una estación de Chile y seis estaciones de Perú que se agregaron al envío de mensajes pero que aún no han sido registradas en el Vol. A 


El total de estaciones de la RCBN hasta lo que va del 2014 es de 356, de las cuales 303 corresponden al  CLIMAT y 53  CLIMAT TEMP , con dos estaciones silenciosas. Esto ha experimentado un pequeño aumento, considerando que lo aprobado en el año 2006 por la Asociación era de 353 estaciones.

	
	CLIMAT
	CLIMAT TEMP

	Año


	Número de estaciones que emiten informes
	Número de estaciones que no emiten informes 
	Número total de estaciones en la RCBN
	Número de estaciones que emiten informes
	Número de estaciones que no emiten informes
	Número total de estaciones en la RCBN

	
	

	2004
	325
	95%
	15
	5%
	325
	43
	88%
	6
	12%
	49

	2006
	305
	90%
	30
	10%
	305
	46
	96%
	02
	4%
	48

	2010
	282
	92%
	26
	8%
	308
	47
	98%
	01
	2%
	48

	2014
	287
	95%
	16
	8%
	303
	51
	96%
	02
	4%
	53


	

	Region 

III
	N° de estaciones RCBN por País


	 
	2014

	Argentina
	65

	Bolivia
	20

	Brasil
	82

	Chile
	19

	Colombia
	20

	Ecuador
	7

	Guyana Francesa
	4

	Guyana
	1

	Island
	1

	Paraguay 
	15

	Perú
	29

	Surinam 
	1

	Uruguay 
	9

	Venezuela 
	30

	Total
	303


3.- Estaciones de Altura

En el año 2004 habían 58 estaciones en la RBSN que constituían el programa de observación de altura, de ellas solo el 15 estaciones realizaban 2 observaciones diarias (00 y 12 UTC), correspondiente al 22%, el 59% realizaba una observación diaria.
En el año 2006, hubo una disminución a 56 estaciones de altura en la RBSN, de las cuales 23 estaciones realizaban dos observaciones por día, pero con una pequeña disminución en las estaciones silenciosas.

En el año 2010, nuevamente se presentó una disminución, tanto en el número de estaciones como en las estaciones que realizan dos observaciones por día. 

Al 2014, continua la tendencia a disminuir presentando en la región 47 estaciones 
	Año


	Número
total de estaciones de altura 

	Número de estaciones que efectúan 2 observaciones diarias. 

	Número de estaciones que efectúan 1 observación diaria. 

	Número de 

estaciones silenciosas

	
	

	2004
	58
	15
	26%
	34
	59%
	9
	15%

	2006
	56
	23
	41%
	28
	50%
	5
	9%

	2010
	54
	22
	41%
	28
	52%
	4
	7%

	2014
	47
	15
	32%
	28
	60%
	4
	9%


En general las estaciones de altura que realizan dos observaciones por día, también han experimentado una disminución llegando a 15, continua el mismo número de estaciones silenciosas.
Estaciones silenciosas:  Bolivia     (1)    
                             Guyana   (1)
                              Perú       (2)
	Region 

III
	N° de estaciones RBSN por País
(Altura)

	 
	2014

	Argentina
	7

	Bolivia
	2

	Brasil
	21

	Chile
	5

	Colombia
	3

	Ecuador
	1

	Guyana Francesa
	1

	Guyana
	1

	Island
	1

	Paraguay 
	-

	Perú
	2

	Surinam 
	-

	Uruguay 
	-

	Venezuela 
	3

	Total
	47


Estaciones propuestas para Red de altura

Como una forma de aumentar la Red de altura se propone implementar las siguientes estaciones

Grupo de actuales estaciones de altura ha mejorar.

	Argentina  
	Resistencia, Comodoro Rivadavia, Córdoba

	Brasil 

	Tabatinga

	Bolivia
	Trinidad


Nueva estación  

	 Paraguay
	Mariscal Estigarribia

	Uruguay
	Tacuarembó o Rivera

	
	


 Grupo adicional a las estaciones  actuales

	Colombia
	as Gaviotas

	Brasil

	Río Branco

	Guayana Francesa
	Rochambeau


II.-  GCOS
La siguiente información muestra que en la Región III cuenta con 94 estaciones meteorológicas de superficie GSN, considerando un resumen del año 2013, la que ha disminuido respecto el año 2010 que presentaba 100 estaciones.
	Region 

III
	N° de estaciones  

	 
	GSN
	GUAN

	2006
	102
	17

	2009
	99
	17

	2013
	94
	18

	2014
	92
	18


	
	Observaciones de Superficie

	Region 

III
	N° de estaciones GSN
	N° de estaciones  GUAN

	 
	2006
	2009
	2013
	2014
	2006
	2009
	2013
	2014

	Argentina
	23
	23
	28
	28
	3
	3
	3
	3

	Bolivia
	10
	10
	10
	10
	-
	-
	-
	-

	Brasil
	29
	29
	18
	18
	5
	5
	5
	5

	Chile
	11
	11
	11
	11
	5
	5
	5
	5

	Colombia
	4 
	3
	3
	3
	1
	1
	1
	1

	Ecuador
	5 
	4
	4
	4
	1
	1
	1
	1

	Guyana
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Paraguay 
	2
	2
	2
	2
	
	-
	
	-

	Perú
	5 
	4
	3
	3
	1
	1
	1
	1

	Surinam 
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	Uruguay 
	4
	4
	4
	3
	-
	-
	-
	-

	Venezuela 
	7
	7
	7
	7
	-
	-
	-
	-

	Island
	-
	-
	2
	1
	-
	-
	1
	1

	Total
	102
	99
	94
	92
	17
	17
	18
	18


Se debe considerar que hubo una pequeña variación con el total de estaciones en el año 2013 y marzo del 2014 de 2 estaciones.

Por otra parte, la actual red de altura continúa presentando  deficiencias  en su distribución ya que quedan muchas áreas de la región sin monitoreo. Por lo que es necesario realizar un proyecto a nivel regional para dar solución a este problema.
En la tabla siguiente se muestra los mensajes recibidos (CR) y codificados correctamente (CC). La calidad de esta información es monitoreada por el centro de monitoreo de la DWD 

	Region
	No.
	CR
	+ CC
	Quality (T)
	Quality (R)

	RA-I
	156
	53%
	43%
	56%
	54%

	RA-II
	259
	88%
	82%
	89%
	86%

	RA-III
	94
	94%
	88%
	91%
	91%

	RA-IV
	178
	96%
	95%
	96%
	91%

	RA-V
	151
	83%
	75%
	81%
	72%

	RA-VI
	138
	90%
	87%
	91%
	89%

	RA-VII
	42
	84%
	82%
	90%
	n/a



La Región III y IV registra los mas altos porcentaje en la recepción de los reportes CLIMAT entre un 90 a 95 %, esto significa que la región ha experimentado un aumento significativo desde el año 2011 donde se registraron entre el 70 y el 85 %.


El aumento de la recepción de reportes CLIMAT desde Bolivia (son enviados vía e-mail) y junto con el retiro de algunas estaciones de Brasil que no hacían reportes, contribuyó a registrar un mejoramiento significativo en la recepción del CLIMAT en la región. 
En el siguiente gráfico muestra el funcionamiento de las estaciones GSN durante los últimos tres años , mostrando un avance desde el año 2011 a excepción de los países de Colombia, Island y Paraguay
[image: image1.jpg]L2

%@)@84010

85585
o

4
'S

S o
0-{%,
9
9
4
9 S
N &
80035 0 89403 :'.8040580421 2
80415 198 80423
Wi BT

84518

B BN BN  |Kiometros

0 250 500

1.000

1.500

30428 80442
80450

80398
82410

82610
o
82807
o

87121

\%
o -
) - .
o o, an” .
S : BT s

S 0e81405
81415381408
82098
477 m 2198
8233282386 @01270 gp353 2
82317 7 " :
p- 82361 9282397
® .82425 .82445 ° 82460 ) 52398
825798258382584_ 82504
452533 ¢22°%2 8257’ 82883 82599
52723 82765 8267088278082784 8279132795
oo 82861 s2879 © 8275985098290
° 052883 &297 82983 , 8208662093
82965 8
-83214 62004
831 79831 8%831 83831 9
83228 83096
83264 8323583236 83242  ghoss
. ’A
83270 S 5963220
52009 ° 83332 ® 83339
83319 hass 183349
83495 83358833688337483833378833840 % ?339 83398
° 83479

83483 o 8349
R 83498
835!683531 3353883497

86033 (5312 ® 5362 8358ﬁ359% ® @549

836.6 8368783695 _ 4608
86068 83726 ¢
5486066 86086 537283704 o571 a ° 8378 97,8

®
8612886134 83766 83779 Yo
® soeys 6210 @ 83784

87129 ' '
578 8 8717883907 §39’48391 983925
57210 87270
7 67057 83936 gag]
o '8 Q 8396
- ®
AL 8873118734987 74 YA 08398047805
8746 87480 : '
87453% § 84997

88903

82400
{

83650
[N





En relación a la Red GUAN , la siguiente tabla muestra el comportamiento de las estaciones considerando que para GCOS el requerimiento mínimo es de 25 lanzamientos hasta los 30 hpa

	RA-I
	24 GUAN
	46% meeting minimum GCOS requirements

	RA-II
	32 GUAN
	88% meeting minimum GCOS requirements

	RA-III
	18 GUAN
	67% meeting minimum GCOS requirements

	RA-IV
	24 GUAN
	75% meeting minimum GCOS requirements

	RA-V
	38 GUAN
	74% meeting minimum GCOS requirements

	RA-VI
	24 GUAN
	83% meeting minimum GCOS requirements

	RA-VII
	12 GUAN
	58% meeting minimum GCOS requirements


La estación de San Cristóbal (estación silenciosa) de Ecuador presentaba fallas en el generador de hidrógeno, fue evaluado en un principio por un técnico de Chile, basado en la coordinación de este ponente con el encargado de GCOS, luego se solicitó ayuda financiera y el problema quedó solucionado en el mes de julio.
Hay un número de estaciones que no cumplen con el mínimo requerido (25 sondeos al mes y que alcancen los 30 Hpa), esto en general es debido a que no llegan a los 30 Hpa.  pero si presentan datos de buena calidad, Las estaciones de nuestra Región que presentan este problema son:

85469  Isla de Pascua  Chile

85799  Pto. Montt          Chile

85934  Pta. Arenas       Chile

84628
 Lima-Callao        Perú

82397  Fortaleza
       Brasil

84008  San Cristobal     Ecuador 

III.- WIGOS
De acuerdo a las actividades comprometidas por el subgrupo de Observaciones del GTID en reunión de Costa Rica, se han realizado:
1.- Proyecto para implementación de intercambio de estaciones.
De acuerdo a lo planteado en la Reunión  realizada en Costa Rica (26-30 de noviembre del 2012), se planteo la necesidad de contar con información meteorológica fiable y oportuna para contribuir a la mejora de los servicios , por este motivo el Grupo de Infraestructura y tecnología, a través del Subgrupo de Observaciones y en conjunto con el subgrupo de Telecomunicaciones plantearon un “Proyecto de intercambio de información regional” (Se adjunta)

Como resultado de este proyecto se planteo el intercambio como mensajes Synop, en la actualidad dichos intercambio los realiza Chile y Brasil.
2.- Actualización del inventario de las redes nacionales

Diagnostico de intercambio de estaciones automáticas
Se realizó una encuesta a los países miembros de la OMM de la Región para conocer disponibilidad y capacidad para realizar intercambio en primera instancia de a nivel regional  de las estaciones automáticas.

Número actual de estaciones automáticas
	REGION III
	Número
	OBS.

	ARGENTINA
	18
	No disponible a intercambio

	BOLIVIA
	56
	El intercambio en estudio

	BRASIL
	490
	Posibles de ser intercambiadas en su totalidad

	CHILE
	36
	10 estaciones se encuentran intercambiando en formato Sinóptico

	COLOMBIA
	156
	50 a 60 estaciones con posibilidad de intercambio

	ECUADOR
	21
	15 estaciones presentan problemas de transmisión

	GUYANA
	187
	?

	PARAGUAY
	-
	

	PERU
	34
	31 con posibilidad de intercambio

	SURINAME
	
	

	URUGUAY
	1
	

	VENEZUELA
	
	


(*) No se obtiene respuesta de Venezuela
IV.- AMDAR


Este sistema continúa con muy poca  actividades en la Región. Según consulta a los países, la información AMDAR utilizada en la Región, es aquella publicada por Internet, pero no producida por aeronaves locales. Así como se solicito en la reunión de Paraguay 2010 , se considera necesario la realización de un taller para formular estrategias y evaluar las capacidades de los países para  formular un  programa a nivel regional.   

V.- Conclusiones
La deficiencia en la red de superficie, quizás no pasa por la cantidad de estaciones sino más bien de cumplir con los programas de observaciones comprometidos.

Mejorar la red de altura

Mejorar los esfuerzos a nivel nacional para concretar el intercambio de estaciones automáticas a nivel regional.

  








         Gastón Torres
Subgrupo de observaciones del GTIDT
[image: image2.jpg]81405

. £
3¢, 34008 ,ff”’* 3
‘ - 82397 82400
82599
82765 2070
o 82900
82983
o
83288 499229
o s
83378
o
83498
83566
o 83650
..
83746
83779
. el
840
"“E%
S ,Wﬁ
B T 2 Kildmetros A e
0 250 500 1.000  1.500 ATl ek e





[image: image3.jpg]81405
A NS

81408
, 24098
. P
35, 84008 ,}«‘W
82212 82336 {82248 “fff 25228055087 57307
82425982832 52445 82460 :
82578 Q
g 32682533 8256282571 8258382586 g5595
82723 82765 .8267882784?279‘
° ° ) 82900
52983
83264 8323583236 '
) 3 83288 99229
833320 {
83361 83344
® 83358 8M23
¢ 834 83492
o ® 8
83565
56033 ® 8362383630. 8.35923648
86086 8370483713 83726 pEIlE
T  eal85862100 83779837 =
36218.6246 8383683r‘2
87121 ' 3
° 7 183897
87922 8
373204 8367
85585 Alog 88997
29.875090 875485757
087506 82?238Z540
"'%Q_,\\s

BB BN 2 Kilémetros
0 250 500 1.000  1.500




[image: image4.jpg]1,00

0,90

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20

0,10

0,00

m2011 m2012 =2013




[image: image5.jpg]) Kilbmetros

0 250 500

1.000

1.500

82579
°

83378
°

83566
°

83
8377%837;%

83840
. .

183899

82398 .82400
82599

82899
32993

33649

88903

83650
°

o







Red Climatológica





Red Sinóptica





Red Sinóptica con 8 Obs. diarias





Red Climatológica





Red de Altura








